Cumplimiento con el Acuerdo Presidencial “ACUERDO que fija los lineamientos que deberán ser observados por las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, en cuanto a la emisión de los actos administrativos de carácter general a los que les resulta aplicable el artículo 69-H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.” Publicado el 8 de marzo del 2017 en el Diario Oficial de la Federación, en el Análisis de Impacto Regulatorio de Alto Impacto con Análisis de Riesgo con número de registro 44271 de la “Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-2021, Que establece los límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en cuerpos receptores propiedad de la nación”.

Índice

Cumplimiento de la Ley General de Mejora Regulatoria	2

Beneficio #1:	3

Descripción:	3

A)	Cuantificación:	4

Beneficio #2:	10

Descripción:	10

A)	Cuantificación:	10

Beneficio #3	12

Descripción:	12

A)	Cuantificación:	12

Beneficio #4	16

Descripción:	16

A)	Cuantificación:	16

Beneficio #5	21

Descripción:	21

A)	Cuantificación:	21

Indicadores de Evaluación Económica de los beneficios derivados de la derogación de diversas obligaciones regulatorias de la NOM-001-SEMARNAT-1996, al elaborarse la “Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-2021, Que establece los límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en cuerpos receptores propiedad de la nación”.	26

# Cumplimiento con el Acuerdo Presidencial 2x1

Derivado de la modificación de la “Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales”, diversas obligaciones regulatorias de la misma serán derogadas una vez que la propuesta regulatoria “Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-2021, Que establece los límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en cuerpos receptores propiedad de la nación”, sea publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y transcurra el tiempo establecido para que tome vigencia. Lo anterior, con el fin de observar el Artículo Quinto del Acuerdo Presidencial “ACUERDO que fija los lineamientos que deberán ser observados por las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, en cuanto a la emisión de los actos administrativos de carácter general a los que les resulta aplicable el artículo 69-H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.” Publicado el 8 de marzo del 2017 en el DOF, el cual establece que “Para la expedición de nuevos actos administrativos de carácter general, las dependencias y organismos descentralizados deberán indicar expresamente en el anteproyecto correspondiente, las dos obligaciones regulatorias o los dos actos que se abrogarán o derogarán y que se refieran a la misma materia o sector económico regulado”.

En este sentido, para demostrar que los beneficios económicos generados por la derogación de obligaciones regulatorias de la NOM-001-SEMARNAT-1996 son mayores o iguales a los costos de aplicación de la Propuesta Regulatoria para los regulados, se utilizó la siguiente metodología de cuantificación:

## Beneficio #1:

Ahorro para los regulados por disminución en el costo de los análisis de laboratorio, al derogarse la obligación regulatoria “Numeral 4.2 Para determinar la contaminación por patógenos se tomará como indicador a los coliformes fecales. El límite máximo permisible para las descargas de aguas residuales vertidas a aguas y bienes nacionales, así como las descargas vertidas a suelo (uso en riego agrícola) es de 1,000 y 2,000 como número más probable (NMP) de coliformes fecales por cada 100 ml para el promedio mensual y diario, respectivamente” y al modificarse la “Tabla 2” de la NOM-001-SEMARNAT-1996 vigente; estas modificaciones implican la eliminación de cuatro parámetros: Materia flotante (MF), Sólidos Sedimentables (SS), Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) e incluido el de Coliformes Fecales (CF).

### Descripción:

En la modificación de los aspectos técnicos de la norma en cita, se consideraron cambios en los niveles permisibles de los contaminantes, así como la sustitución y eliminación de parámetros contaminantes que los regulados vierten a los cuerpos de agua. Lo anterior, con la finalidad de mejorar el monitoreo de las descargas de aguas residuales vertidas en aguas y bienes nacionales.

Para los cambios en los parámetros de contaminantes se consideraron los siguientes aspectos técnicos:

- Se elimina el parámetro DBO5, ya que sólo permite medir la materia orgánica biodegradable (carbonacea y nitrogenada) fácilmente biodisponible, lo que implica que descargas con compuestos inorgánicos no biodegradables no sean cuantificados, lo que ocasiona que sustancias de este tipo lleguen al cuerpo receptor sin ser identificadas y cuantificadas.

- Se elimina el parámetro CF, que se tomaba como el grupo de bacterias indicadoras de contaminación biológica, no obstante, se ha demostrado que el conteo de E. Coli es un mejor indicador para evaluar la calidad del agua. Según la Agencia de Protección al Ambiente de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), la prueba E. Coli se recomienda como medida de contaminación en agua dulce. Estudios epidemiológicos han colaborado para establecer una relación entre los efectos en salud y la calidad del agua, pues la presencia de E. Coli en agua dulce tiene gran relación con las probabilidades de enfermedades gastrointestinales.

- Se elimina MF, al considerarse que no es un parámetro cuantitativo, ya que su método de análisis se basa en la observación de la materia flotante en una muestra de agua en el sitio de muestreo, mediante la separación de ésta en una malla de aproximadamente 3 mm de abertura; este método es una prueba cualitativa y solamente se reporta AUSENCIA o PRESENCIA. Debido a que es un método cualitativo, se basa en la observación de la materia flotante en una muestra de agua residual en el sitio de muestreo.

- Se elimina el parámetro SS, que son aquellos cuya densidad es mayor que la del agua, que se mantienen dispersos dentro de ella en virtud de la fuerza de arrastre causada por el movimiento o turbulencia de la corriente. Cuando el agua está en reposo o con movimiento muy lento los sólidos se depositan en el fondo del tanque o recipiente que contiene la suspensión. Un efluente tratado no debe contener sólidos sedimentables, en virtud de que existe un tratamiento y que este parámetro puede reflejarse como parte de los sólidos suspendidos; este último parámetro se agrega al proyecto de modificación de la norma en comento.

A partir de la eliminación de estos cuatro parámetros de contaminantes de la NOM-001-SEMARNAT-1996, se dejan de asumir costos del monitoreo y análisis de laboratorio de los mismos en las aguas que vierten los responsables de las descargas; por lo tanto, esta modificación se identifica como un beneficio para los regulados de esta norma.

#### Cuantificación:

Para estimar el beneficio de no tener que realizar el análisis de laboratorio de los parámetros de contaminantes eliminados del proyecto de modificación de la Norma, se utilizó una cotización de los precios de los análisis de un laboratorio que brinda este servicio especializado.

En este sentido, el precio por realizar el muestreo y análisis de los 20 parámetros de la NOM-001-SEMARNAT-1996 vigente es de $ 6,214.67 pesos; por tanto, se requiere saber cuál es el costo de los 4 parámetros que se van a eliminar de la norma vigente: Materia Flotante, Sólidos Sedimentables, DBO5 y coliformes fecales:

Operaciones:

$ 6,214.67 pesos / 20 parámetros = $ 310.73 pesos (por parámetro)

Por lo tanto, el costo promedio de los 4 parámetros sería:

Operaciones:

4 parámetros x $ 310.73 pesos = $ 1,242.92 pesos

Los precios actualizados por tipo de parámetro se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1. Costo del análisis de laboratorio de los parámetros de contaminantes que se eliminan de la NOM-001-SEMARNAT-1996.

| Cant. | Descripción | Métodos de referencia | Precio Unitario (MXN) | Sub-Total (MXN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Determinación de Materia Flotante | NOM-001-SEMARNAT-1996 | $ 310.73 | $ 310.73 |
| 1 | Determinación de Solidos Sedimentables | NOM-001-SEMARNAT-1996 | $ 310.73 | $ 310.73 |
| 1 | Determinación de Demanda Bioquímica de Oxigeno a los 5 dìas | NOM-001-SEMARNAT-1996 | $ 310.73 | $ 310.73 |
| 1 | Determinación de NMP Coliformes Totales | NOM-001-SEMARNAT-1996 | $ 310.73 | $ 310.73 |
|  | TOTAL |  |  | $ 1,242.92 |
|  | I.V.A. |  |  | $ 304.00 |
|  | TOTAL |  |  | $ 2,204.00 |

Fuente: Grupo Microanálisis, laboratorio del grupo Microanálisis, S.A de C.V, cotización de servicio.

Atendiendo a que la frecuencia del muestreo de los contaminantes establecidos en la NOM-001-SEMARNAT-1996: mensual, trimestral y semestral, representa para el monitoreo anual: 12 muestreos (mensual), 4 muestreos (trimestral) y 2 muestreos (semestral), se calcularon los costos anuales que en promedio son $ 13,224 MXN, los cálculos de los costos se desglosan en la siguiente tabla:

Tabla 2. Costos anuales del análisis de laboratorio de los cuatros parámetros que se eliminan de la NOM-001-SEMARNAT-1996

| Frecuencia | Número de muestreos anuales | Precio del análisis de laboratorio (4 parámetros) | Costo anual de análisis de laboratorio (4 parámetros) |
| --- | --- | --- | --- |
| Mensual | 12 | $ 1,242.92 | $ 14,915.04 |
| Trimestral | 4 |  | $ 4,971.68 |
| Semestral | 2 |  | $ 2,485.84 |
| PROMEDIO ANUAL | 6 |  | $ 7,457.52 |

Fuente: Elaboración propia.

Así pues, para extrapolar el costo que implicaba el análisis de laboratorio de los parámetros referidos en los efluentes descargados por los regulados de esta norma, se tomó como referencia la información de la publicación del Registro Público de Administración del Agua (REPDA) información de los “Títulos y volúmenes de aguas nacionales y bienes inherentes por uso de agua” con información al corte del 31 de mayo de 2018, que elabora la autoridad competente en la materia, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

Tabla 3. Número de títulos de permisos de descargas de aguas residuales en aguas nacionales y bienes inherentes por uso de agua (información al 15 de septiembre de 2020)

| Usos | Títulos |
| --- | --- |
| Agrícola | 295 |
| Agroindustrial | 21 |
| Doméstico | 188 |
| Acuacultura | 576 |
| Servicios | 7,851 |
| Industrial | 2,973 |
| Pecuario | 1,203 |
| Público Urbano | 4,149 |
| Múltiples | 1,039 |
| Generación de Energía eléctrica | 3 |
| Comercio | 0 |
| Otros | 1 |
| Conservaciòn ecológica | 1 |
| TOTAL | 18,300 |

Fuente: CONAGUA, REPDA, Títulos y volúmenes de aguas nacionales y bienes inherentes por uso de agua, disponible en: https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/informacion-estadistica-62159, fecha de consulta 11 de noviembre de 2020.

Se tomó el número de los títulos de los permisos de descarga de aguas residuales del REPDA ya que representan una parte del universo de los “beneficiarios directos”, a los cuales les favorecerá la modificación de la NOM-001-SEMARNAT-1996 al eliminarse los cuatro contaminantes. Con esta información de los permisos se calcularon los montos anuales de los análisis de laboratorio de los cuatro parámetros que se eliminaron de la norma y que se traducen en un beneficio económico.

Por lo tanto, el beneficio económico estimado de ya no realizar los análisis de laboratorio, de los cuatro parámetros de los contaminantes que se eliminaron de la propuesta regulatoria, para el caso de los regulados que están registrados en el REPDA es:

Tabla 4. Beneficio directo anual por la disminución de los costos de los análisis de laboratorio por la eliminación de parámetros.

| Títulos de permisos de descargas | Costo promedio anual laboratorio (MXN) | Beneficio directo anual (MXN) | Monto (millones de pesos MXN) |
| --- | --- | --- | --- |
| 18,300 | $ 7,457.52 | $ 136,472,616.00 | $ 136.47 |

Fuente: Elaboración propia.

Operaciones:

Beneficios anuales = 18,300 (títulos de permisos de descarga) x $ 7,457.52 MXN (costos anuales de laboratorio) = $ 136,472,616.00 MXN

Asimismo, se consideraron a los “beneficiarios directos potenciales” del Proyecto de modificación de la NOM-001-SEMARNAT-1996, a razón de que la norma vigente aplica para todos aquellos “establecimientos” o “unidades económicas” a nivel nacional, que generan aguas residuales y que las descargan en aguas y bienes nacionales; asumiendo que, de la modificación de la norma, éstos regulados obtendrán un beneficio.

Por lo tanto, se identificaron estos “establecimientos” a partir de los “Criterios de Categorización de Descarga” por actividad productiva clasificada por el SCIAN, considerados en el estudio desarrollado por IMTA (2017):

Tabla 5. Claves SCIAN de grupos de descargas

| Grupo | SCIAN |  | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sector | Subsector |  |
| G0 |  |  | Descargas municipales |
| G1E | 22 |  | Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final |
|  |  | 221 | Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica Excepto 221120 |
| G1 | 22 |  | Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final |
|  |  | 222 | Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final |
|  | 23 |  | Construcción |
|  | 32 |  | Industrias manufactureras |
|  |  | 323 | Impresión e industrias conexas |
|  | 43 a 93 |  | Comercio, transportes, correos y almacenamiento, información en medios masivos, servicios financieros y de seguros, servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles, servicios profesionales, científicos y técnicos, corporativos, servicios de apoyo a los negocios, servicios educativos, de salud y de asistencia social, esparcimiento culturales y deportivos, servicios recreativos, de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, otros servicios, actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales, comercio al por mayor y al por menor. excepto 562 |
| G2 | 11 |  | Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca, caza y captura, servicios relacionados con las actividades agropecuarias y forestales |
|  | 31-33 |  | Industrias manufactureras |
|  |  | 311, 312 | Industria alimentaria, bebidas y tabaco |
|  |  | 321, 322 | Industria de la madera y papel (1) |
| G3 | 31-33 |  | Industrias manufactureras |
|  |  | 316 | Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos |
|  |  | 324 a 339 | Fabricación de: productos derivados del petróleo y del carbón, industria química, industria del plástico y del hule, fabricación de productos a base de minerales no metálicos, industrias metálicas básicas, fabricación de productos metálicos, de maquinaria y equipo, de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos, de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica, de equipo de transporte, de muebles, colchones y persianas, otras industrias manufactureras |
|  | 56 |  | Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos y desechos, y servicios de remediación |
|  |  | 562 | Manejo de residuos y desechos de servicios de remediación |

Fuente: IMTA (2017).

Por consiguiente, para obtener el número de beneficiarios potenciales directos a partir de la clasificación de actividades económicas de los Criterios de categorización de descargas, se tomó del Censo Económico 2018, elaborado por el INEGI, el número de establecimientos censados durante el 2018. Las actividades consideradas son espejo del grupo de descargas de la Tabla 5.

Tabla 6. Número de establecimientos por actividad económica, 2018

| Sector 11 Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza | 24,372 |
| --- | --- |
| Sector 22 Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final | 2,961 |
| Sector 23 Construcción | 19,501 |
| Sector 31-33 Industrias manufactureras | 579,828 |
| Sector 43 Comercio al por mayor | 155,545 |
| Sector 46 Comercio al por menor | 2,092,770 |
| Sector 48-49 Transportes, correos y almacenamiento | 22,245 |
| Sector 51 Información en medios masivos | 8,828 |
| Sector 52 Servicios financieros y de seguros | 26,593 |
| Sector 53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles | 68,010 |
| Sector 54 Servicios profesionales, científicos y técnicos | 100,098 |
| Sector 55 Corporativos | 366 |
| Sector 56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos y desechos, y servicios de remediación | 76,059 |
| Sector 61 Servicios educativos | 53,524 |
| Sector 62 Servicios de salud y de asistencia social | 196,089 |
| Sector 71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos | 51,352 |
| Sector 72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas | 637,124 |
| Sector 81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales | 681,769 |
| Sector 93 Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales* | 66,176 |
| TOTAL | 4,863,210 |

Fuente: INEGI. Censos Económicos 2014, Fecha de elaboración: 28/07/2015, disponible en:

https://www.inegi.org.mx/app/saic/default.html, fecha de consulta 11 de noviembre de 2020. *Dato obtenido de https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx, consultada el 11 de noviembre de 2020.

Tomando en cuenta que el universo de descargas con el cual se estimaron los costos de cumplimiento en el estudio del IMTA (2017), contempló 400 descargas municipales (16.84%) y 1,975 (83.16%) descargas industriales, por lo tanto, del total de establecimientos del Censo económico se estimaron las descargas residuales que no van directamente a los cuerpos receptores nacionales, ya que alternativamente descargan en el alcantarillado. Para ello, se extrapoló el porcentaje referido en el estudio del IMTA (2017) de la proporción que representan las descargas municipales respecto a las descargas industriales, como se muestra a continuación:

Porcentaje de descargas municipales:

400 (descargas municipales) + 1,975 (descargas industriales) = 2,375

(400 / 2,375) = 0.1684 x 100 = 16.84%

A partir del porcentaje que representan las descargas municipales respecto al total (16.84%), se obtuvieron 818,965 establecimientos que se consideran como parte de las descargas municipales, bajo el supuesto de que están vertiendo sus aguas residuales al alcantarillado municipal y que les corresponde cumplir con la NOM-002-SEMARNAT-1996 u otra similar y que son los organismos operadores quienes se encargan de darle un segundo tratamiento a las aguas residuales generadas por estos establecimientos con el fin de cumplir con la NOM-001.

Operaciones:

4,863,210 (establecimientos Censo Económico) x 0.1684 (proporción de descargas municipales) = 818,965 establecimientos que descargan al alcantarillado municipal.

A partir de lo anterior se obtuvo el universo de establecimientos industriales, que se considera descargan directamente a cuerpos de agua y bienes de la nación 4,044,245.

Operaciones:

4,863,210 (establecimientos Censo Económico) ─ 818,965 (establecimientos que descargan al alcantarillado municipal) =  4,044,245 establecimientos.

Otro aspecto a tomar en cuenta para obtener el número de beneficiarios directos potenciales, fue el no incorporar el universo de las descargas del REPDA, por considerarse que podría estar integrado ya en los establecimientos del Censo económico 2018; por lo tanto, este universo de 18,300 regulados se restó a los 4,044,245 establecimientos industriales.

Operaciones:

4,044,245 (establecimientos industriales con descargas directas a cuerpos de agua) ─ 18,300 (descargas del REPDA) = 4,025,945 establecimientos industriales.

Tabla 7. Beneficio potencial por la disminución de los costos de los análisis de laboratorio por la eliminación de parámetros

| Número de establecimientos con descargas directas | Costos anuales de laboratorio (MXN) | Beneficio potencial anual (MXN) | Beneficio potencial anual (millones de pesos MXN) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4,025,945 | $ 7,457.52 | $ 30,023,568,607.88 | $ 30,023.57 |

Fuente: Elaboración propia

Operaciones:

4,025,945 (número de establecimientos con descargas directas a cuerpos de agua) x $ 7,457.52 (costo promedio anual de laboratorio) = $ 30,023,568,607.88 beneficio potencial anual

Al sumar los beneficios estimados, se tiene:

Beneficio anual directo y potencial: $ 233,945,784.00.

$ 136,472,616.00 (beneficio directo anual) + $ 30,023,568,607.88 MXN (beneficio directo potencial) = $ 30,160,041,223.88 MXN / 1,000,000 = $ 30,160.04 MXN.

| Beneficio anual directo y potencial | Monto (millones de pesos, MXN) |
| --- | --- |
|  | $ 30,160.04 MXN |

## Beneficio #2:

Ahorro para los regulados por disminución en el costo de inversión y gastos de operación y mantenimiento para el tratamiento de sus descargas, al derogarse la obligación regulatoria Numeral “4.2 Para determinar la contaminación por patógenos se tomará como indicador a los coliformes fecales. El límite máximo permisible para las descargas de aguas residuales vertidas a aguas y bienes nacionales, así como las descargas vertidas a suelo (uso en riego agrícola) es de 1,000 y 2,000 como número más probable (NMP) de coliformes fecales por cada 100 ml para el promedio mensual y diario, respectivamente.” Y al modificarse la “Tabla 2” de la NOM-001-SEMARNAT-1996 vigente; como ya se había señalado, estos cambios eliminan cuatro parámetros: MF, SS, DBO5 y CF.

### Descripción:

Retomando lo descrito en el beneficio anterior, respecto a los aspectos técnicos para la eliminación de estos cuatro parámetros, se arguye puede decir que esta situación implica una reducción del costo de inversión y gastos de operación y mantenimiento para el tratamiento de las aguas residuales descargadas, con presencia de los contaminantes eliminados; con lo cual los regulados obtienen un beneficio económico.

#### Cuantificación:

Para determinar el beneficio de no tener que incurrir en gastos de operación y mantenimiento para el tratamiento de estos cuatro parámetros de contaminantes eliminados, se consideró el costo estimado por IMTA (2017) de la NOM-001-SEMARNAT-1996 vigente. De acuerdo a esta metodología se obtuvo un costo anual uniforme equivalente (CAUE) de $ 3,452.00 millones de pesos, cifra que se actualizó utilizando a través de una calculadora de inflación para tenerla a precios actuales, quedando en $, respecto de la “operación y mantenimiento”, como se muestra en la siguiente Tabla.

Tabla 8. Costo anual uniforme equivalente de Operación y Mantenimiento, requerido para cumplir con la NOM-001-SEMARNAT-1996 vigente

| Concepto | Monto (millones de pesos, MXN) |
| --- | --- |
| Operación y mantenimiento | $ 3,452.00 |
| Cifra actualizada a 2020 | $ 3,964.43 |

Fuente: Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, IMTA, “Estudio para la determinación de los costos y beneficios del anteproyecto de modificación a la NOM-001-SEMARNAT-1996, Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales”, No. CNA-SGAPDS-CONVENIO-007/2016 México, septiembre 2017.

Otra variable a considerar para la cuantificación de este beneficio es el número de parámetros asociados a la norma vigente NOM-001-SEMARNAT-1996, los cuales son 20; y se muestran en la Tabla 7.

Tabla 9. Parámetros de la Norma vigente NOM-001-SEMARNAT-1996

| No. | Descripción parámetro de contaminante |
| --- | --- |
| 1 | Potencial hidrógeno (pH) |
| 2 | Coliformes fecales |
| 3 | Huevos de helminto |
| 4 | Temperatura |
| 5 | Grasas y aceites |
| 6 | Materia flotante |
| 7 | Sólidos sedimentables |
| 8 | Sólidos suspendidos totales |
| 9 | Demanda Bioquímica de Oxígeno |
| 10 | Nitrógeno Total |
| 11 | Fósforo total |
| 12 | Arsénico |
| 13 | Cadmio |
| 14 | Cianuro |
| 15 | Cobre |
| 16 | Cromo |
| 17 | Mercurio |
| 18 | Níquel |
| 19 | Plomo |
| 20 | Zinc |

Fuente: Elaboración propia.

Tomando en cuenta la información antes referida para obtener el costo aproximado de cada parámetro, se realizó un promedio simple, dividiendo el CAUE entre el número de parámetros, como se muestra abajo.

Operaciones:

Costo promedio aproximado por parámetro = $ 3,964.43 millones de pesos (CAUE) / 20 (parámetros de contaminantes) = $ 198.22 millones de pesos.

Por lo tanto, el beneficio de la eliminación de los cuatros parámetros del proyecto de modificación de la norma es:

Costo unitario de parámetros = $ 198.22 millones de pesos x 4 (parámetros eliminados del proyecto) = $ 792.89 millones de pesos.

Entonces, el Beneficio Anual Uniforme Equivalente (BAUE) por reducción de gastos de operación y mantenimiento, al eliminar cuatro parámetros como parte del Proyecto de modificación de la NOM-001-SEMARNAT-1996 es:

| Beneficio (BAUE) | Monto (millones de pesos, MXN) |
| --- | --- |
|  | $ 792.89 MXN |

## Beneficio #3

Ahorro para los regulados o responsables de las descargas de aguas residuales, al ya no tener que asumir el costo por almacenamiento de los registros de monitoreo por tres años, al derogarse la obligación regulatoria “Numeral 4.8” de la NOM-001-SEMARNAT-1996 vigente.

### Descripción:

En la modificación de la norma NOM-001-SEMARNAT-1996, se eliminó el texto del numeral 4.8: “Los registros del monitoreo deberán mantenerse para su consulta por un periodo de tres años posteriores a su realización”; por lo tanto, al eximir a los responsables de las descargas de esta obligación en la Propuesta regulatoria, se halló un beneficio para estos regulados.

#### Cuantificación:

Se considera que el almacenamiento de los registros de monitoreo se hará en físico, es decir, en papel. Por ende, se requerirá de un espacio en el cual estas hojas de registros se resguarden.

Para el almacenamiento de los registros de monitoreo se encontraron los siguientes productos: Archivero Office Designs (Vertical, 4 gavetas), con un precio de $ 4,115.30 y archivero Tam-Mex (lateral 4 gavetas), con un precio de $ 5,109.30, se obtuvieron los siguientes costos:

Tabla 10. Costos de archivero para almacenamiento de registros de monitoreo

| Costos | Pesos MXN |
| --- | --- |
| Mínimo | $ 4,115.30 |
| Máximo | $ 5,109.30 |
| Promedio | $ 4,612.30 |

Fuente: Office Depot, disponible en: https://www.officedepot.com.mx/officedepot/en/Categoría/Todas/c/0-0-0-0?q=archivero+cart%C3%B3n%3Arelevance&page=2, fecha de consulta: 11/Nov/2020.

Operaciones:

$ 4,115.30 + $ 5,109.30 = $ 9,224.60 / 2 =  $ 4,612.30 MXN

Para calcular la depreciación anual de estos productos de oficina, se tomó como referencia los parámetros de vida útil, publicados en el DOF, “Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo” categoría “Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo”, donde los años de vida útil para estas cajas es de cinco años; tomando en cuenta lo anterior, se estimó el costo anual de los archiveros de almacenamiento:

Tabla 11. Costo anual del almacenamiento

| Costo | Pesos MXN |
| --- | --- |
| Costo mínimo | $ 823.06 |
| Costo máximo | $ 1,021.86 |
| Costo promedio | $ 922.46 |

Fuente: Elaboración propia con base en:

DOF, parámetros de estimación de vida útil, fecha publicación: 15/08/2012

Operaciones:

$ 4,115.30 / 5 años = $ 823.06 MXN anuales

$ 5,109.30 / 5 años = $ 1,021.86 MXN anuales

$ 4,612.30 / 5 años = $ 922.46 MXN anuales

Por su parte, el número de hojas que se deberán almacenar dependerá de los monitoreos realizados al año; atendiendo a la frecuencia de monitoreo establecida en la NOM-001-SEMARNAT-1996, se tiene que el número de monitoreos anuales en promedio es de 6, esto a partir de la información que se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 12. Frecuencia de monitoreo de la NOM-001-SEMARNAT-1996

| Frecuencia | Número de muestreos anuales |
| --- | --- |
| Mensual | 12 |
| Trimestral | 4 |
| Semestral | 2 |
| PROMEDIO ANUAL | 6 |

Fuente: Elaboración propia.

Operaciones:

12 (muestreo anual) + 4 (muestreo trimestral) + 2 (muestreo semestral) = 18 / 3 = 6

A razón de que el número de hojas en promedio por reporte es de dos, el número de hojas anuales sería aproximadamente de doce; lo anterior tomando en cuenta la frecuencia de muestreo anual.

Tabla 13. Frecuencia anual de monitoreo y número de hojas de reportes de monitoreo

| Frecuencia promedio monitoreo | Número de hojas por reporte | Hojas almacenamiento |
| --- | --- | --- |
| 6 | 2 | 12 |

Fuente: Elaboración propia.

Operaciones:

6 (promedio anual de frecuencia de monitoreo) x 2 (número de hojas por reporte) = 12

Consecuentemente, el costo para imprimir los reportes anuales del monitoreo, se muestra en la Tabla 14.

Tabla 14. Costos de impresión para los reportes de monitoreo anual

| Hojas almacenamiento | Precio de impresión | Costo de impresión de las hojas de almacenamiento (MXN) |
| --- | --- | --- |
| 12 | $ 0.50 | $ 6.00 |

Fuente: Lista de precio de un centro de copiado de la Ciudad de México, disponible en:  http://copiasxvolumen.mex.tl/688404_Lista-de-Precios.html (Consultada el 11/Nov/2020)

Operaciones:

12 hojas de almacenamiento x $ 0.50 MXN = $ 6.00 MXN

Se calculó el costo total a partir de considerar los costos de impresión de los reportes y del archivero:

Tabla 15. Costo anual del almacenamiento de los reportes de monitoreo

| Concepto | Monto (MXN) |
| --- | --- |
| Archivero | $ 922.46 |
| Copias de hojas de registro | $ 6.00 |
| Total | $ 928.46 |

Fuente: Elaboración propia.

Los regulados beneficiados directos por la eliminación de esta obligación regulatoria, son aquellos que cuentan con permiso de descarga de aguas residuales otorgado por la CONAGUA; este dato se obtuvo del REPDA. Con esta información (al 15 de septiembre de 2020) se estimó el beneficio para estos regulados; los resultados se muestran en la Tabla 16.

Tabla 16. Beneficio directo anual de eliminar la obligación de almacenar los reportes de monitoreo por tres años.

| Títulos de Permisos de descargas | Costos anuales de almacenamiento/copias (MXN) | Beneficio directo anual (MXN) | Monto (millones de pesos MXN) |
| --- | --- | --- | --- |
| 18,300 | $ 928.46 | $ 16,990,818.00 | $ 16.99 |

Fuente: CONAGUA, REPDA, Títulos y volúmenes de aguas nacionales y bienes inherentes por uso de agua, disponible en: https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/informacion-estadistica-62159, fecha de consulta 11 de noviembre de 2020.

Lista de precio de un centro de copiado de la Ciudad de México, disponible en:  http://copiasxvolumen.mex.tl/688404_Lista-de-Precios.html (Consultado el 11/Nov/2020).

Operaciones:

Beneficios anuales = 18,300 (títulos de permisos de descarga) x $ 928.46 MXN (costos anuales de Almacenamiento/copias) = $ 16,990,818.00 MXN

Para estimar los beneficios potenciales directos de este trámite, se retoma el universo de beneficiarios identificados para el Beneficio #1, junto con sus consideraciones metodológicas, tomando en cuenta los criterios del estudio del IMTA (2017) y el insumo de la información para los establecimientos del Censo económico 2018 del INEGI; es decir, 4,044,245 – 18,300 = 4,025,945 establecimientos industriales.

Tabla 17. Beneficio potencial por la eliminación de los costos de almacenamiento de los registros de monitoreo por tres años

| No. de establecimientos con descargas directas a cuerpos de agua | Costo anual de almacenamiento (MXN) | Beneficio potencial anual (MXN) | Beneficio potencial anual (millones de pesos, MXN) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4,025,945 | $ 928.46 | $ 3,737,929,299.51 | $ 3,737.93 |

Fuente: Elaboración propia.

Operaciones:

4,025,945 (número de establecimientos con descargas directas) x $ 928.46 (Costo anual almacenamiento) = $ 3,737,929,299.51 MXN

Al sumar los beneficios estimados, se tiene:

Beneficio anual directo y potencial:

$ 16,990,818.00 (beneficio directo anual) + $ 3,737,929,299.51 (beneficio directo potencial) = $3,754,920,117.51 MXN / 1,000,000 = $ 3,754.92  MXN

| Beneficio anual directo y potencial | Monto (millones de pesos, MXN) |
| --- | --- |
|  | $ 3,754.92 MXN |

## Beneficio #4

Ahorro para los regulados al ya no tener que invertir en la construcción de una obra de desvío de aguas pluviales para derivar el caudal excedente en las plantas de tratamiento, cuando se presenten aguas de este tipo en los sistemas de drenaje y alcantarillado y reportar a la CONAGUA el caudal derivado, al derogarse la obligación regulatoria “Numeral 4.11” de la NOM-001-SEMARNAT-1996 vigente.

### Descripción:

A partir de la modificación y actualización de la NOM-001-SEMARNAT-1996 se eliminó el numeral 4.11 “Cuando se presenten aguas pluviales en los sistemas de drenaje y alcantarillado combinado, el responsable de la descarga tiene la obligación de operar su planta de tratamiento y cumplir con los límites máximos permisibles de esta Norma Oficial Mexicana, o en su caso con sus condiciones particulares de descarga, y podrá a través de una obra de desvío derivar el caudal excedente. El responsable de la descarga tiene la obligación de reportar a la Comisión Nacional del Agua el caudal derivado”. Al eliminarse esta obligación regulatoria, se genera un beneficio para los responsables de las descargas de aguas residuales.

#### Cuantificación:

Para estimar el costo de la obra de derivación del caudal excedente proveniente de aguas pluviales y alcantarillado (combinado), se tomó como referencia el proyecto de inversión de una planta de tratamiento de agua residual (PTAR) con un sistema de tratamiento biológico de lodos activos con una capacidad de tratamiento de un caudal medio de 15 l/s. La vida útil de la obra se estimó en 25 años y se contempla que el sistema de tratamiento cumple con la NOM-001-SEMARNAT-1996. El proyecto cuenta con una obra de descarga de aguas pluviales al cauce intermitente, que permite el desalojo inmediato y sin molestias, tanto de aguas pluviales como de aguas residuales tratadas.

La inversión estimada para la ejecución de la obra que consiste en la construcción y equipamiento de una PTAR, así como las obras para las descargas, es de aproximadamente $3,000,000.00 MXN (tres millones de pesos, a precios de 2011).

El proyecto está conformado por tres obras principales:

- La planta de tratamiento de aguas residuales.

- Las obras de descarga de aguas residuales tratada.

- Las obras de descarga de aguas pluviales colectadas en el conjunto urbano.

En las obras de descarga de agua pluviales se incluye el cárcamo de bombeo pluvial, que consiste en un tanque de concreto destinado al almacenamiento de las aguas proveniente de la red de alcantarillado pluvial del conjunto urbano, para posteriormente conducirlas al cuerpo receptor de agua, en este caso al cauce intermitente. De la misma forma, la obra está compuesta por una descarga, que se conforma por tuberías de PVC Hidráulico de 6”.

Para las descargas de agua pluvial y sanitaria tratada, las obras de descargas tanto pluviales como sanitarias, se conformarán por una red separada de tubería de PVC Hidráulico de 6”.

Asimismo, el cárcamo de bombeo pluvial, consistirá en un tanque de concreto destinado al almacenamiento de las aguas proveniente de la red de alcantarillado pluvial del Conjunto Urbano, para posterior conducirlas al cuerpo receptor de agua, en este caso al cauce intermitente.

En aras de contar con una cifra actualizada de la inversión del proyecto de PTAR, los $ 3,000,000.00 de pesos, se ponderaron a los cambios inflacionarios para obtener la cifra estimada a precios de 2020, por medio de una calculadora de inflación.

El monto de la inversión resultante ascendió a $ 4,360,532.79 pesos (Precios de 2020).

Ahora bien, para realizar una estimación aproximada del costo de las obras de descarga de aguas pluviales, fue necesario conocer las dimensiones de todo el proyecto: la superficie requerida para la construcción de la PTAR es de 998.84 m2 y la superficie de Zona Federal requerida para la descarga del agua tratada y para la descarga de aguas pluviales, se considera una ocupación de 80 m2.

Si el costo de construir una obra con una dimensión de 998.84 m2 es de $ 4,360,532.79 pesos, y considerando que el costo de la obra para descarga de agua pluvial es de 80 m2; para calcular el costo realizamos lo siguiente:

Tabla 16. Costo de las obras de descarga de aguas pluviales colectadas

| Concepto | Monto (MXN) |
| --- | --- |
| Obras de descarga de aguas pluviales | $ 314,765.13 |

Fuente: Elaboración propia.

Operaciones:

80 m2 x $ 4,360,532.79 MXN =  $ 348,842,623.20 MXN / 998.84 m2 =  $ 349,247.75  MXN

Para estimar el beneficio para los regulados por esta modificación en la NOM-001-SEMARNAT-1996 vigente, se utilizó el número de PTAR necesarias para cumplir con todo lo establecido en el Proyecto de modificación de esta norma; el número de PTAR fue estimado por IMTA (2017) con datos del Sistema de Recepción de Análisis de Laboratorio (SIRALAB) y se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 17. Número de PTAR y caudal

| Concepto | Plantas para cumplimiento de la NOM-001-SEMARNAT-1996 | Plantas para el cumplimiento del Proyecto de Modificación de la NOM-001-SEMARNAT-1996 | Plantas requeridas* |
| --- | --- | --- | --- |
| No. de plantas | 459 | 721 | 262 |

*Es la diferencia entre las plantas requeridas para la Propuesta regulatoria NOM-001-SEMARNAT-20XX menos las plantas requeridas para cubrir el tratamiento de los límites establecidos en la NOM-001-SEMARNAT-1996 vigente. Ya que para cumplir la modificación ya se cuenta con infraestructura para atender la norma vigente.

Fuente: Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, IMTA, “Estudio para la determinación de los costos y beneficios del anteproyecto de modificación a la NOM-001-SEMARNAT-1996 Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes de la nación”, México, septiembre 2017.

Operaciones:

721 – 459 = 262 PTAR

Siendo entonces 262 el número de plantas requeridas para el cumplimiento de la NOM-001-SEMARNAT-20XX; se tiene que los regulados que cuentan con estas plantas no estarían obligados por la norma a realizar obras de desvío de agua pluvial para derivar el caudal excedente en las plantas de tratamiento.

De acuerdo con el anterior supuesto tendríamos entonces lo siguiente:

Tabla 18. Beneficio de eliminar la condición de realizar obras de derivación de agua pluvial en las plantas de tratamiento.

| Inversión en obras de descarga de aguas pluviales (MXN) | Número de plantas | Beneficio total (MXN) |
| --- | --- | --- |
| $ 349,247.75 | 262 | $ 91,502,910.50 |

Fuente: Elaboración propia, con base en:

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, “Estudio para la determinación de los costos y beneficios del anteproyecto de modificación a la NOM -001-SEMARNAT-1996 Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes de la nación.”, México, septiembre 2017. Homex, 2011, Descarga de agua residual tratada y pluvial del conjunto urbano “Santa Teresa IX”, disponible en:  http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/mex/estudios/2011/15EM2011H0022.pdf, fecha de consulta: 11/Nov/2020.

Operaciones:

$ 349,247.75 MXN x 262 = $ 91,502,910.50 MXN

| Beneficio directo anual | Monto (millones de pesos) |
| --- | --- |
|  | $ 91.50 MXN |

Operaciones:

Inversión en obras de descarga de aguas pluviales [$ 349,247.75] x Número de plantas [262] = Beneficio $ 91,502,910.50 MXN MXN / 1,000,000 = $ 91.50 milones de pesos

Para obtener los beneficios potenciales directos de este trámite, se retoma el universo de beneficiarios identificados para el Beneficio #1, junto con sus consideraciones metodológicas, tomando en cuenta los criterios del estudio del IMTA (2017) y el insumo de la información para los establecimientos del Censo económico 2018 del INEGI; es decir, 4,044,245 establecimientos industriales.

Adicionalmente, al universo de los establecimientos obtenidos del Censo 2014 que se consideran incurren en descargas directas a cuerpos de agua (4,044,245), se descontaron las 262 descargas o PTAR que se utilizaron en el beneficio directo anual, tomando en cuenta que éstas podrían formar parte de los establecimientos que requieren una PTAR ya contenidas en el Censo económico 2018, con lo cual se obtuvieron 4,043,983 establecimientos.

Operaciones:

4,044,245 establecimientos industriales ─ 262 = 4,043,983 establecimientos.

Consecuentemente, para definir el número de beneficiarios potenciales directos, a la última cifra de establecimientos industriales (4,043,983), se le aplica la tasa del 32.58% obtenida a partir del estudio del IMTA (2017), que refiere a las descargas que necesitan una PTAR para sus descargas, ya que el beneficio económico que se obtendrá al ya no tener que invertir en obras de descarga de aguas pluviales, aplicaría para aquellas descargas que requieran de infraestructura de tratamiento, al tratarse de grandes caudales; lo cual se explica más adelante.

Cabe señalar, que el estudio del IMTA (2017) considera que el resto de las descargas que son pequeñas, con la adopción de medidas internas es suficiente para controlar las descargas de contaminantes (una descarga es igual a un regulado).

En la siguiente tabla se muestra la información tomada del estudio del IMTA (2017), para inferir el porcentaje de descargas que requieren instalación de una PTAR.

Tabla 19. Distribución de caudales y descargas entre gastos del Sector Industrial

|  | Sector industrial |  |
| --- | --- | --- |
|  | Q grandes >1 l/s |  |
|  | No. | Q, m³/s |
| Gastos grandes | 1,975 | 88.9 |
| Gastos chicos | 4,087 | 1.1 |
| Sumas | 6,062 | 90 |

*Excluyendo descargas del grupo G1E, “Generación de energía”.

Fuente: Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, IMTA, “Estudio para la determinación de los costos y beneficios del anteproyecto de modificación a la NOM -001-SEMARNAT-1996 Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes de la nación.”, México, septiembre 2017.

Operaciones:

1,975 (gastos grandes) / 6,062 (gasto total) x 100 = 32.58%

Tabla 20. Beneficio potencial por la eliminación de los costos de construcción de una obra de desvío para derivar el caudal excedente en las plantas de tratamiento.

| No. de establecimientos con descargas directas a cuerpos de agua | No. de establecimientos con descargas directas a cuerpos de agua y que requieren de PTAR | Inversión en obras de descarga de aguas pluviales (MXN) | Beneficio potencial anual (MXN) | Beneficio potencial anual (Millones de pesos, MXN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,043,983 | 1,317,530 | $ 349,247.75 | $ 460,235,890,968.00 | $ 460,235.89 |

Fuente: Elaboración propia.

Operaciones:

4,043,983 (número de establecimientos con descargas directas a cuerpos de agua, descontados datos del SIRALAB) x 0.3258 (% de descargas industriales o regulados que requieren de PTAR) = 1,317,530 establecimientos industriales que requieren PTAR.

$ 349,247.75 MXN (Inversión en obras de descarga de aguas pluviales) x 1,317,530 (número de establecimientos industriales que requieren PTAR) = $  460,144,388,057.50 beneficio potencial anual

Finalmente se suma el beneficio directo anual y el beneficio potencial anual:

Beneficio directo y potencial anual

$ 91,502,910.50 + $ 460,144,388,057.50 =  $ 460,235,890,968.00 MXN

$ 91,502,910.50 / 1,000,000 = $ 91.50 mill. de pesos (beneficio directo anual) +

$ 460,144,388,057.50 /1,000,000 =  $ 460,144.39 mill. de pesos (beneficio potencial anual) = $ 460,235,890,968.00 / 1,000,000 = $ 460,235.89 mill. de pesos

| Beneficio directo y potencial anual | Monto (millones de pesos) |
| --- | --- |
|  | $ 460,235.89 (MXN) |

## Beneficio #5

Ahorro para los responsables de las descargas de aguas residuales municipales y no municipales al no tener que presentar a la CONAGUA un programa de acciones u obras a realizar para el control de aguas, cuya concentración de contaminantes rebasen los límites máximos permisibles, multiplicados por cinco, señalados en las Tablas 1 y 2 de la NOM-001-SEMARNAT-1996 vigente, al derogarse la obligación regulatoria “Numeral 4.7”.

### Descripción:

En la modificación de la NOM-001-SEMARNAT-1996 se eliminó el numeral 4.7 que a la letra se lee: “4.7 Los responsables de las descargas de aguas residuales municipales y no municipales, cuya concentración de contaminantes en cualquiera de los parámetros básicos, metales pesados y cianuros, que rebasen los límites máximos permisibles señalados en las Tablas 2 y 3 de esta Norma Oficial Mexicana, multiplicados por cinco, para cuerpos receptores tipo B (ríos, uso público urbano), quedan obligados a presentar un programa de las acciones u obras a realizar para el control de la calidad del agua de sus descargas a la CONAGUA, en un plazo no mayor de 180 días naturales, a partir de la publicación de esta norma en el DOF.

Los demás responsables de las descargas de aguas residuales municipales y no municipales, que rebasen los límites máximos permisibles de esta norma quedan obligados a presentar un programa de las acciones u obras a realizar para el control de la calidad de sus descargas a la Comisión Nacional del Agua, en las fechas establecidas en las Tablas 6 y 7.

Lo anterior, sin perjuicio del pago de derechos a que se refiere la Ley Federal de Derechos y a las multas y sanciones que establecen las leyes y reglamentos en la materia.”

La eliminación de esta obligación se traduce en una menor carga regulatoria para la propuesta regulatoria de la NOM-001-SEMARNAT-1996, y, por lo tanto, se encuentra un beneficio económico para los responsables de descargas de aguas residuales.

#### Cuantificación:

Para estimar el valor económico que representa la eliminación del numeral 4.7 en la norma referida, se utilizó el documento “Capítulo 6: Medidas de mitigación, reparación y/o compensación de impactos ambientales y plan de gestión ambiental”, en el cual se presenta la cotización de un Programa de control ambiental de la obra, que se estima en $ 38,901 (pesos argentinos de 2011).

En miras de obtener la cifra actualizada del costo de la obra, se le aplicó a la misma los cambios inflacionarios por medio de una calculadora de inflación, en la cual el monto ascendió a $ 337,185.36 (pesos argentinos de 2020).

Para convertir de pesos argentinos a moneda nacional, se tomó el tipo de cambio publicado por el Banco de México, para el 2020, tomando en cuenta la información que se muestran en la siguiente tabla.

Tabla 21. Tipo de cambio de peso argentino a moneda nacional (MXN)

| $ 1 Peso argentino | $ 0.27201 MXN |
| --- | --- |

Fuente: Banco de México, Sistema de Información Económica,

https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=6&accion=consultarCuadroAnalitico&idCuadro=CA113&locale=es, fecha de consulta: (11 de noviembre de 2020).

Por lo tanto, el monto del proyecto a pesos mexicanos para el 2020 resulto en $ 121,830.847 MXN.

Operaciones:

$ 337,185.36 pesos argentinos (plan de gestión) x $ 0.27201 MXN (tipo de cambio peso argentino a peso mexicano) =  $ 91,717.79 MXN

Por otro lado, para estimar el impacto del beneficio sobre los regulados, se tomó información del estudio que elaboró el IMTA en 2017, para el análisis de costo beneficio de la NOM-001-SEMARNAT-1996, con base en información del SIRALAB de la CONAGUA, al corte del año 2015.

El SIRALAB contiene la información de laboratorios, reportada por los responsables de las descargas ante la CONAGUA e incluye los caudales medios y los parámetros de calidad asociados al permiso de descarga de cada usuario. Para el análisis de costos que realizó IMTA (2017), el universo de la información del SIRALAB se acotó a las descargas municipales a aquellas que generan un gasto mayor de 5 l/s y no municipales con un gasto mayor a 1 l/s, para seleccionar estas descargas IMTA consideró el criterio basado en aquellas descargas que requieren tratamiento por medio de plantas.

De esta forma, las descargas cuyos costos de cumplimiento analizó IMTA (2017) fueron 400 descargas municipales y 1,975 descargas industriales, es decir, un total de 2,375 descargas.

El resultado del análisis del IMTA (2017) acerca del cumplimiento con la NOM-001-SEMARNAT-1996, fue que necesitan tratamiento 459 descargas totales para cumplir con la NOM vigente, por lo tanto, de esta cifra fue necesario eliminar las descargas correspondientes a las municipales, como se muestra en la tabla siguiente: se tienen 74 descargas municipales, que al restarlas de la cifra de las descargas totales (459) se obtienen 385 descargas industriales; a partir de esta última cifra se calculó la relación que tiene respecto al número total de descargas industriales (1,975). Siendo así, se encontró que la tasa de incumplimiento por parte de los usuarios que reportan al SIRALAB es de 19.49 %, bajo el supuesto de que rebasen los límites máximos permisibles señalados en las Tablas 2 y 3 de esta Norma Oficial Mexicana, multiplicados por cinco, para cuerpos receptores tipo B (ríos, uso público urbano).

Operaciones:

459 descargas totales – 74 descargas municipales = 385 descargas industriales

385 descargas industriales / 1,975 (descargas industriales del SIRALAB) = 19.49%

Tabla 22. Número de plantas requeridas por grupo generador de la descarga

| Grupo de actividades | No. de plantas |
| --- | --- |
| G0 | 74 |
| G1 | 93 |
| G2 | 234 |
| G3 | 59 |
| Suma | 459 |

Fuente: IMTA (2017), tabla 53 “Costos desagregados por grupo generados de la descarga”.

Tabla 23. Criterio de categorización de descargas

| Grupo | Actividad generadora de las aguas residuales |
| --- | --- |
| G0 | Descargas provenientes de redes municipales de alcantarillado |
| G1 | Descargas de comercios y servicios |
| G2 | Descargas industriales con materia orgánica preponderantemente biodegradable |
| G3 | Descargas industriales con una componente significativa de materia orgánica no biodegradable |

Fuente: IMTA (2017).

Este porcentaje de incumplimiento considera la cifra de las grandes descargas industriales de la Tabla 19, permitiendo estimar el posible universo de incumplimiento de los titulares con permisos de descarga del REPDA de la CONAGUA.

Por su parte, el REPDA cuenta con la información de los “Títulos y volúmenes de aguas nacionales y bienes inherentes por su uso de agua”, en donde se ubican los permisos de descargas de aguas residuales. Como ya se había señalado, en los últimos registros disponibles (septiembre 2020) el número de títulos de concesión de descargas de aguas residuales fue de 18,300. Y bajo el supuesto de que el porcentaje de incumplimiento de este universo de usuarios es el mismo que el de los usuarios que reportan al SIRALAB; entonces se tiene que el 19.49% de usuarios del REPDA que incumplen con los niveles de contaminantes que indica la norma, representan 3,567.

Operaciones:

18,300 x 0.1949 = 3,567

En consecuencia, el número de titulares que pudieran estar descargando agua residual, con niveles de contaminación que rebasan los límites establecidos en la NOM-001-SEMARNAT-1996, y que debieran presentar ante la CONAGUA un programa de acciones u obras a realizar para el control de aguas, que tiene un costo unitario de $ 91,717.79 MXN; por ende, para los regulados directos (3,567) implica un monto por $ 327,127,089.25 MXN.

Operaciones:

$ 91,717.79 MXN (costo de programa de obras) x 3,567 incumplen la norma = $ 327,127,089.25 MXN / 1,000,000 =

| Beneficio directo anual | Monto (millones de pesos) |
| --- | --- |
|  | $ 327.13 (MXN) |

Para estimar los beneficios potenciales directos de este trámite, se retoma el universo de beneficiarios identificados para el Beneficio #1, junto con sus consideraciones metodológicas, tomando en cuenta los criterios del estudio del IMTA (2017) y el insumo de la información para los establecimientos del Censo económico 2018 del INEGI; es decir, 4,863,210 establecimientos industriales.

En la siguiente tabla se muestra la información de las descargas, que sirvió como insumo para calcular el porcentaje de descargas municipales y posibles descargas al alcantarillado.

| Tabla 24. Distribución de caudales y descargas entre gastos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tamaño descarga | Sector municipal |  | Sector industrial |  | Total |  |
|  | Q grandes>5 l/s |  | Q grandes >1 l/s |  |  |  |
|  | No. | Q, m³/s | No. | Q, m³/s | No. | Q, m³/s |
| Gastos grandes | 400 | 79.5 | 1,975 | 88.9 | 2,375 | 168 |

*Excluyendo descargas del grupo G1E, “Generación de energía”

Fuente: IMTA (2017)

Operaciones:

400 (descargas municipales de gastos grandes) / 2,375 (descargas totales) = 0.1684

4,863,210 (establecimientos de actividades que generan aguas residuales) x (0.1684) =  818,965 descargas municipales

4,863,210 (establecimientos de actividades que generan aguas residuales) - 818,965 (descargas municipales) =  4,044,245 establecimientos con descargas directas a cuerpos de agua

Adicionalmente, para estimar el número de beneficiarios potenciales se restaron de los 4,044,245 establecimientos, los incumplimientos de las descargas del REPDA, que representan 3,567, resultando en  4,040,678 establecimientos.

Así también, se calculó la fracción de empresas que podrían estar incumpliendo con los límites establecidos en la NOM-001-SEMARNAT-1996, para ello se utilizó la tasa de incumplimiento del 19.49%, estimada en el estudio del IMTA (2017), como ya se había indicado.

Tabla 25. Beneficio de eliminar la obligación de presentar un programa de acciones u obras para el control de aguas.

| No. de establecimientos con descargas directas a cuerpos de agua | No. de establecimientos con incumplimiento de la NOM-001-SEMARNAT-1996 (19.49%) | Costo del Programa de obras de control de aguas (MXN) | Beneficio potencial anual (MXN) | Beneficio potencial anual (Millones de pesos, MXN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,040,678 | 787,528 | $ 91,717.79 | $ 72,230,327,723.12 | $ 72,557.45 |

Fuente: Elaboración propia.

Operaciones:

4,040,678 (Número de establecimientos con descargas directas) x 0.1949 (porcentaje incumplimiento de la norma) = 787,528 establecimientos con incumplimiento.

$ 91,717.79 (costo del Plan de obras de control de aguas) x 787,528 (empresas con incumplimiento) = $ 72,230,327,723.12 MXN

Beneficio directo anual y potencial anual:

$ 327,127,089.25 (beneficio directo anual) + $ 72,230,327,723.12 (beneficio potencial anual) = $ 72,557,454,812.37 MXN / 1,000,000 = $ 72,557.45 millones MXN

| Beneficio directo y potencial anual | Monto (millones de pesos) |
| --- | --- |
|  | $ 72,557.45 (MXN) |

## Indicadores de Evaluación Económica de los beneficios derivados de la derogación de diversas obligaciones regulatorias de la NOM-001-SEMARNAT-1996, al elaborarse la “Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-2021, Que establece los límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en cuerpos receptores propiedad de la nación”.

Para determinar la viabilidad económica de los beneficios obtenidos a partir de derogación de obligaciones regulatorias por la modificación de la NOM-001-SEMARNAT-1996, se calcularon los flujos del Valor presente de los beneficios, utilizando la Tasa Social de Descuento (TSD) para comparar este valor en el presente.

Por su parte, la TSD con la cual se calculó el VPN de este proyecto de inversión, es del 10%, establecida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, última actualización en enero de 2014, en los Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión en México.

Se proyectaron los flujos del beneficio obtenido a veinticinco años, considerando el mismo periodo de proyección del estudio del IMTA. Se tomaron los valores del beneficio de cada año y se dividieron entre veinticinco (el número de años del proyecto) y se considera la TSD (10%) cada año se potencia al año del que se trae el valor al presente.

Cabe mencionar que, para el cálculo del Beneficio anual equivalente, que resultó de que se sumaran los beneficios obtenidos, sin considerar el beneficio #2 relacionado con la eliminación de los contaminantes del proyecto de la norma, debido a que este se tomó a partir del Costo anual equivalente del estudio del IMTA y por lo tanto, se agregó posteriormente cuando se dividieron los beneficios totales entre los veinticinco años de la proyección, como se especifica en las siguientes operaciones.

Operaciones:

$ 30,160.04 mdp (millones de pesos) (beneficio #1) + $ 3,754.92 mdp (beneficio #3) + $ 460,235.89 (beneficio #4) + $ 72,557.45 mdp (beneficio #5) = $ 566,708.30 mdp subtotal beneficios

$ 566,708.30 mdp (subtotal beneficios) / 25 años = $ 22,668.33 mdp beneficio anual equivalente sin incluir el beneficio #2

$ 22,668.33 mdp (beneficio anual equivalente sin incluir beneficio#2 + $ 792.89 mdp (BAE #2) = $ 23,461.222 Beneficio Anual Equivalente (BAE).

Tabla 19. Valor Actual de los Beneficios, aplicando TSD del 10%

| Año | Beneficio anual equivalente (BAE) | (1+r)^i | V.A. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | $23,461.22 | 1.1 | $21,328.38 |
| 2 | $23,461.22 | 1.21 | $19,389.44 |
| 3 | $23,461.22 | 1.33 | $17,640.02 |
| 4 | $23,461.22 | 1.46 | $16,069.33 |
| 5 | $23,461.22 | 1.61 | $14,572.19 |
| 6 | $23,461.22 | 1.772 | $13,239.97 |
| 7 | $23,461.22 | 1.949 | $12,037.57 |
| 8 | $23,461.22 | 2.144 | $10,942.73 |
| 9 | $23,461.22 | 2.358 | $9,949.63 |
| 10 | $23,461.22 | 2.594 | $9,044.42 |
| 11 | $23,461.22 | 2.853 | $8,223.35 |
| 12 | $23,461.22 | 3.138 | $7,476.49 |
| 13 | $23,461.22 | 3.452 | $6,796.41 |
| 14 | $23,461.22 | 3.797 | $6,178.88 |
| 15 | $23,461.22 | 4.177 | $5,616.76 |
| 16 | $23,461.22 | 4.595 | $5,105.82 |
| 17 | $23,461.22 | 5.054 | $4,642.11 |
| 18 | $23,461.22 | 5.56 | $4,219.64 |
| 19 | $23,461.22 | 6.116 | $3,836.04 |
| 20 | $23,461.22 | 6.727 | $3,487.62 |
| 21 | $23,461.22 | 7.4 | $3,170.44 |
| 22 | $23,461.22 | 8.14 | $2,882.21 |
| 23 | $23,461.22 | 8.954 | $2,620.19 |
| 24 | $23,461.22 | 9.85 | $2,381.85 |
| 25 | $23,461.22 | 10.835 | $2,165.32 |
|  |  | VAB= | $ 213,016.82 |

Fuente: Elaboración propia.

Operaciones:

$ 23,461.22  mdp / (1.10)1] + $ 23,461.22  mdp / (1.10)2] + $ 23,461.22  mdp /(1.10)3] + [$  23,461.22 mdp /(1.10)4] + $ 23,461.22  mdp / (1.10)5] +… + $ 23,461.22  mdp / (1.10)25]  =  $ 213,016.82 mdp MXN

Por lo tanto, el VAB = $ 213,016.82  mdp MXN

Resumen de los Beneficios obtenidos a partir de la modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996

| Número | Descripción | Millones de pesos (MXN) |
| --- | --- | --- |
| Beneficio #1 | Reducción del costo de los análisis de laboratorios de los siguientes parámetros: Materia flotante, sólidos sedimentables, demanda bioquímica de oxígeno y coliformes fecales. Ya que estos parámetros se eliminan del proyecto de modificación de la NOM-001-SEMARNAT-1996. (Numeral 4.2 y Tabla 2). | $ 30,160.04 |
| Beneficio #2 | Eliminación de los parámetros de contaminantes del proyecto de modificación de la NOM-001-SEMARNAT-1996: Materia flotante, sólidos sedimentables, demanda bioquímica de oxígeno y coliformes fecales. (Numeral 4.2 y Tabla 2). | $ 792.89 |
| Beneficio #3 | Se exime a los responsables de las descargas de aguas residuales del almacenamiento de los registros de monitoreo por tres años (Numeral 4.8) | $ 3,754.92 |
| Beneficio #4 | Se elimina la obligación de la construcción de una obra de desvío para derivar el caudal excedente en las plantas de tratamiento, cuando se presenten aguas pluviales en los sistemas de drenaje y alcantarillado y reportar a la Comisión Nacional del Agua el caudal derivado (Numeral 4.11) | $ 460,235.89 |
| Beneficio #5 | Se elimina la obligación para los responsables de las descargas de aguas residuales municipales y no municipales de presentar a la CONAGUA un programa de las acciones u obras a realizar para el control de aguas, cuya concentración de contaminantes rebasen los límites máximos permisibles, multiplicados por cinco, señalados en las Tablas 1 y 2 de la NOM-001-SEMARNAT-1996 (Numeral 4.7) | $ 72,557.45 |
| BENEFICIOS TOTALES | $567,501.19 |  |
| Beneficio anual uniforme equivalente (25 años) | $ 23,358.73 |  |
| Valor Actual de los Beneficios (25 años) | $ 212,086.24 |  |

| Costo anual uniforme equivalente total de la NOM-001-SEMARNAT-20211 | $ 9,405.18 mdp MXN | < | Beneficio anual uniforme equivalente2 | $ 23,461.222 mdp MXN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Beneficios netos | $ 14,056.042 mdp MXN |  |  |  |

1Se refiere a los costos relacionados con la aplicación del proyecto de modificación de la NOM-001-SEMARNAT-1996. Información obtenida de: Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, IMTA, “Estudio para la determinación de los costos y beneficios del anteproyecto de modificación a la NOM-001-SEMARNAT-1996, Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales” México, septiembre, 2017.

2 Se refiere a los beneficios relacionados con el proyecto de modificación de la NOM-001-SEMARNAT-1996.

Fuente: Elaboración propia.

Operaciones:

$ 30,160.04 mdp MXN + $ 792.89  mdp MXN + $ 3,754.92 mdp MXN + $ 460,235.89 mdp MXN + $ 72,557.45 mdp MXN = $ 567,501.19  mdp MXN

$ 23,461.222 mdp MXN - $ 9,405.18 mdp MXN = $ 14,056.0422  mdp MXN

Relación Beneficio/Costo = $ 23,461.222  mdp MXN / $ 9,405.18 mdp MXN = 2.5

Conclusiones:

A partir de analizar puntualmente cada una de las modificaciones de la NOM-001-SEMARNAT-1996; es decir, identificar aquellas obligaciones regulatorias que se derogan y que por lo tanto, se manifiestan como beneficios para los regulados; al evaluarse estas acciones económicamente, por medio de datos oficiales del sector y referencias acreditadas, se encontraron beneficios anuales significativamente superiores a los costos anuales implicados en la propuesta regulatoria, con lo cual se concluye que el análisis realizado constata que la NOM-001-SEMARNAT-2021 satisface el Artículo quinto “Acuerdo que fija los lineamientos que deberán ser observados por las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, en cuanto a la emisión de los actos administrativos de carácter general a los que les resulta aplicable el artículo 69-H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo”, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 8 de marzo de 2017, ya que los beneficios anuales de la derogación de obligaciones regulatorias representan 2.5 veces los costos anuales de cumplimiento para los regulados.

La cotización se puede consultar en el APARTADO VII ANEXOS con el nombre de “Costos de Muestreo y Análisis de Laboratorio.pdf”.

Este precio es parte de una cotización del año 2012, al aplicarle la calculadora de la inflación, lo transformamos a precios de 2020, pasando de $ 4,509 pesos del 22 de marzo de 2012 a $ 6,214.67 pesos del 01 de octubre de 2020 (http://fxtop.com/en/inflation-calculator.php?A=2200&C1=MXN&INDICE=MXCPI1970&DD1=22&MM1=03&YYYY1=2012&DD2=30&MM2=10&YYYY2=2017&btnOK=Compute+actual+value, basada en datos del INEGI, consultada el 01 de octubre de 2020).

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, IMTA, “Estudio para la determinación de los costos y beneficios del anteproyecto de modificación a la NOM-001-SEMARNAT-1996, Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales” México, septiembre, 2017. (Tabla 7 y 8).

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, IMTA, “Estudio para la determinación de los costos y beneficios del anteproyecto de modificación a la NOM-001-SEMARNAT-1996, Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales” México, septiembre, 2017.

https://fxtop.com/es/calculadora-de-inflacion.php (consultada el 11 de noviembre de 2020).

Office Depot, disponible en: https://www.officedepot.com.mx/officedepot/en/Categor%C3%ADa/Todas/Muebles-y-Decoración/Archiveros%2C-Libreros-y-Gabinetes/Archiveros-4-Gavetas/ARCHIVERO-OFFICE-DESIGNS-%28VERTICAL%2C-4-GAVETAS%29/p/49509, fecha de consulta: 11/Nov/2020.

Office Depot, disponible en: https://www.officedepot.com.mx/officedepot/en/Categor%C3%ADa/Todas/Muebles-y-Decoración/Archiveros%2C-Libreros-y-Gabinetes/Archiveros-4-Gavetas/ARCHIVERO-TAM-MEX-%28LATERAL%2C-4-GAVETAS%29/p/60203, fecha de consulta: 11/Nov/2020.

DOF, parámetros de estimación de vida útil, fecha publicación: 15/08/2012 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5264340&fecha=15/08/2012 ,fecha de consulta: 11/Nov/2020.

Homex, 2011, Descarga de agua residual tratada y pluvial del conjunto urbano “Santa Teresa IX”, consultado en:  http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/mex/estudios/2011/15EM2011H0022.pdf, fecha de consulta: 11/Nov/2020

Calculadora de inflación: Inflation calculator and change of price between 2 dates, consultado en: http://fxtop.com/en/inflation-calculator.php?A=800&C1=ARS&INDICE=ARCPI2008&DD1=31&MM1=02&YYYY1=2014&DD2=01&MM2=01&YYYY2=2007&btnOK=Compute+actual+value, fecha de consulta: 11/Nov/2020

The equivalent of 3 000 000 MXN on 01 January 2011 is 4 360 532.79 MXN on 10 November 2020 (click on the links to convert amounts to other currencies) Inflation over the period : 45.35 %, used index:MXCPI1970 (Instituto Nacional de Estadistics y Geografia), Initial Index: 6 144.2, End Index: 8 930.66

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, IMTA, “Estudio para la determinación de los costos y beneficios del anteproyecto de modificación a la NOM-001-SEMARNAT-1996, Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales” México, septiembre, 2017.

https://ucpypfe.mininterior.gob.ar/BirfPIHNG/IEA-PmpaIndioCap6.pdf, http://ecofield.com.ar/blog/chaco-impacto-ambiental-planta-potabilizadora-y-acueductos/ y https://es.wikipedia.org/wiki/Separador_decimal fecha de consulta: 11 de noviembre de 2020.

Inflation calculator and change of Price betwenn 2 dates, http://fxtop.com/en/inflation-calculator.php?A=800&C1=ARS&INDICE=ARCPI2008&DD1=31&MM1=02&YYYY1=2014&DD2=01&MM2=01&YYYY2=2007&btnOK=Compute+actual+value, fecha de cálculo: 11 de noviembre de 2020.

The equivalent of 38 901 ARS on 01 July 2011 is 337 185.36 ARS on 10 November 2020 (click on the links to convert amounts to other currencies) Inflation over the period : 766.78 %, used index:ARCPI2008 (Indec), Initial Index: 129.72, End Index: 1 124.41

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, IMTA, “Estudio para la determinación de los costos y beneficios del anteproyecto de modificación a la NOM-001-SEMARNAT-1996, Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales” México, septiembre, 2017.

Diario Oficial de la Federación (DOF), LINEAMIENTOS para la elaboración y presentación del Informe de ejecución y Evaluación ex post de los programas y proyectos de inversión, proyectos de infraestructura productiva de largo plazo y proyectos de asociaciones público privadas de la Administración Pública Federal, Publicado el  29/04/2016. Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5435451&fecha=29/04/2016 (consultada el 11 de noviembre de 2020).

Es la tasa de retorno requerida sobre una inversión. La tasa de descuento refleja la oportunidad perdida de gastar o invertir en el presente, por lo que también se le conoce como costo o tasa de oportunidad. https://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm  (consultada el 11 de noviembre de 2020).

http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/ppi/Sistemas_inversion/oficio_tasa_social_de_descuento.pdf (consultada el 11 de noviembre de 2020).

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, IMTA, “Estudio para la determinación de los costos y beneficios del anteproyecto de modificación a la NOM-001-SEMARNAT-1996, Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales” México, septiembre, 2017.

Ibidem.